[image: image1.png]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ

Macaé Capital do Petróleo

Lei Estadual nº 6081 de 21.11.2011


                               REQUERIMENTO Nº      /2022
                         O Vereador que o presente subscreve, depois de observar as normas regimentais, REQUER à Mesa Diretora expedição de correspondência à Concessionária de Energia ENEL, solicitando a substituição do Transformador de Energia do Colégio novo do Sana por um transformador de maior capacidade, visto que o mesmo apresenta vazamento de óleo e está insuficiente para atender moradores, comerciantes e órgão público.
Justificativa: O referido transformador foi instalado para atender somente o colégio, para as residências e Pousada havia outro transformador, foi retirado esse outro transformador e foram anexados as residências e pousada no transformador do colégio. Só que a carga que está chegando nas residências está sendo insuficiente quando estão todos utilizando a carga máxima fazendo com que o atual transformador não seja capaz de sustentar a demanda do local, além disso existe em andamento um projeto de climatização do colégio do Sana, que irá aumentar ainda mais o consumo de energia e que evidencia ainda mais a necessidade de troca do transformador atual. A equipe esteve em outro local trocando o Transformador que foi solicitado pela população no sábado dia 19/11/2022, só que não foi o transformador do colégio, anexo está a foto do transformador.
O transformador que foi trocado nesse final de semana do dia 19/11/2022 foi o transformador da Estação de Tratamento de Esgoto, esse transformador do Colégio que estamos solicitando a troca ele fica no alto, para ter acesso a ele, entra na Rua da Estação de Tratamento de Esgoto, sobe uma pista de cimento, passa em 
frente a Pousada Vale do Luar contornando o colégio, e entra na Casa do Sr. Hervan, que faz divisa com o Colégio, aonde o acesso o transformador fica melhor. 
                         Qualquer dúvida pode entrar em contato com Dr. Flavio Geraldo 22988570378, para melhor esclarecer.
Sala das Sessões, 21 de novembro de 2022.
GEORGE JARDIM
Vereador-autor
Palácio do Legislativo Natálio Salvador Antunes
Rodovia Christino José da Silva Júnior, s/n. Virgem Santa

Macaé-RJ. CEP: 27.948-010                                 
Telefone/Fax (022) 2772-4681
E-mail: secretaria@cmmace.rj.gov.br

[image: image1.png]